## Selection
Path | Ürünler > Kontrol Komponentleri > Zaman Röleleri
Family | H3DT | H3DS | H3DK | H3YN / H3YN-B | H3RN / H3RN-B | H3CR | H5CC
Functional filters:
Tip | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Dijital
Montaj | DIN Ray | DIN Ray | DIN Ray | Soket / pano üstü | Soket / pano üstü | Soket / pano üstü | Soket / pano üstü
Technical filters:
Terminaller | Push-in plus | Vida | Vida | Push-in plus | Push-in plus | Vida | Vida
|  |  |  | Vida | Vida
Çalışma modu | AÇIK Gecikmeli | AÇIK Gecikmeli | AÇIK Gecikmeli | AÇIK Gecikmeli | AÇIK Gecikmeli | AÇIK Gecikmeli | Sinyal AÇIK / KAPALI Gecikmeli
| Flaşör KAPALI Başlangıç | AÇIK Gecikmeli (sabit) | AÇIK Gecikmeli (sabit) | Flaşör KAPALI Başlangıç | Flaşör KAPALI Başlangıç | Flaşör KAPALI Başlangıç | Sinyal KAPALI Gecikmeli
| Flaşör AÇIK Başlangıç | Flaşör KAPALI Başlangıç | Flaşör KAPALI Başlangıç | Flaşör AÇIK Başlangıç | Flaşör AÇIK Başlangıç | Flaşör AÇIK Başlangıç | Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç)
| Sinyal AÇIK / KAPALI Gecikmeli | Flaşör AÇIK Başlangıç | Flaşör AÇIK Başlangıç | Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç) | Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç) | Sinyal AÇIK / KAPALI Gecikmeli | Flaşör
| Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç) | Sinyal AÇIK / KAPALI Gecikmeli | Sinyal AÇIK / KAPALI Gecikmeli |  |  | Sinyal KAPALI Gecikmeli | Tek seferlik flaşör
| Yıldız-üçgen | Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç) | Sinyal KAPALI Gecikmeli |  |  | Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç) | Kümülatif
| Kümülatif | Yıldız-üçgen | Aralıklı (Sinyal veya Güç Başlangıç) |  |  | Yıldız-üçgen | İkiz zaman rölesi
| Anlık çalışma (zaman sınırlaması sıfırlama) | Tek seferlik çıkış (AÇIK Gecikmeli) | Tek seferlik çıkış (AÇIK Gecikmeli) |  |  | Tek seferlik çıkış (AÇIK Gecikmeli) | Signal ON-delay
| Süre sınırlamalı çalışma (kendi kendine sıfırlanan) | [5 empty] | Power ON-delay
| Tek seferlik çıkış (Sinyal veya Güç AÇIK başlangıç) | [5 empty] | ON/OFF duty adjustable flicker
Stopwatch
Çıkışlar | Röle | Röle | Röle | Röle | Röle | Röle | Röle
|  | Röle SCR |  |  |  | Röle Transistör | Röle Transistör
Röle çıkış tipi | DPDT | SPDT | DPDT | 4PDT | DPST-NO | DPDT | DPST
| SPDT | SPST-NO | SPDT | DPDT | SPDT | SPDT | SPDT
[6 empty] | SPST-NO | SPST
Toplam zaman aralığı | 0,1 sn - 120 sn | 0,1 sn - 12 sa | 0,1 sn - 120 sn | 0,1 sn - 10 sa | 0,1 sn - 10 sa | 0,05 sn - 12 sn | 0.001 sn'den 9999 saate ( Konfigüre edilebilir)
| 0,1 sn - 1,200 sa | 0,1 sn - 120 sa | 0,1 sn - 1,200 sa |  |  | 0,05 sn - 30 sa
| 1 sn - 120 sn | 1 sn - 120 sn | 1 sn - 120 sn |  |  | 0,05 sn - 300 sa
|  | 1 sn - 120 sa |  |  |  | 0,1 sn - 600 sa
|  | 2 sn - 120 sa |  |  |  | 0,5 sn - 120 sn
1,2 sn - 12 dak
1,2 sn - 300 sa
Besleme gerilimi | 100 - 120 VAC | 24 - 230 VAC | 240 - 440 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 - 48 VAC | 24 VAC
| 200 - 240 VAC | 24 - 48 VDC | 24 - 48 VAC/DC | 100 - 120 VAC | 12 VDC | 100 - 120 VAC | 100 - 240 VAC
| 24 - 48 VAC/DC |  | 24 - 240 VAC/DC | 200 - 230 VAC | 24 VDC | 100 - 240 VAC | 12 - 48 VDC
| 24 - 240 VAC/DC |  | 12 VDC | 12 VDC |  | 200 - 240 VAC
|  |  | 24 - 48 VDC | 24 VDC |  | 24 VAC/DC
12 VDC
48 VDC
12 - 48 VDC
48 - 125 VDC
100 - 125 VDC
Boyut | 17,5 mm genişlik | 17,5 mm genişlik | 22,5 mm genişlik | 31 mm genişlik | 15,5 mm genişlik | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1/16 DIN (48 x 48 mm)